## Hoja 1
Módulo control Iluminación Artificial
| Elemento | Nombre error | Descripción | Etapa | Nivel de error | Acción
| Alimentación | Voltajes o corrientes inadecuados | Los voltajes o corrientes de entrada en distintos pines son incorrectos | Encendido | ERROR | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
| Raspberry Pi | RPi sin programa | La RPi no tiene el programa instalado o no funciona | Encendido | FALLA | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
|  | Velocidad de RPi indecuada | El reloj de cada iteración no corresponde al estimado | Encendido | FALLA | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
|  | RPI sin conexión a internet | La RPi no está conectada a internet | Encendido/Acción | WARNING | Seguir funcionando y encender LED emergencia
|  | RPi desconectada | La RPi no está conectada a los periféricos | Encendido | FALLA | Encender LED emergencia
| Sensor de Iluminación Interna | Sensor no conectado | El sensor no está conectado | Encendido/Detección | ERROR | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
|  | Datos incoherentes | El sensor entrega datos fuera del rango permitido | Detección | ERROR | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
|  | Error comunicación sensor | No hay comunicación entre el sensor y la RPi | Detección | ERROR | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
| Control Manual | Fallo comunicación app-RPi | No hay comunicación entre la app y la RPi | Acción | ERROR | Encender LED emergencia y verificar conexión wi-fi
|  | Error acción app | El módulo central actúa no actúa según la indicación de la app | Acción | ERROR | Encender LED emergencia
|  | Mala comunicación | La comunicación entre la app y la RPi se ve interrumpida o con mucho ruido | Acción | WARNING | Encender LED emergencia y verificar conexión wi-fi
| Códigos | Problema de memoria | Se supera la memoria máxima del dispositivo | Encendido/Detección/Acción | ERROR | Reiniciar el dispositivo vaciando la memoria
|  | Overflow/Underflow | Existe un overflow o Underflow | Encendido/Detección/Acción | WARNING | Tomar acciones preventivas y continuar con el funcionamiento
|  | Retardo en ejecución | El sistema tarda más de lo que debería en una acción | Encendido/Detección/Acción | FALLA | Reiniciar dispositivo
|  | Formato inválido | Los valores que se están manejando tienen un formato inválido | Encendido/Detección/Acción | ERROR | Intentar recibir el dato nuevamente, si no se puede detener funcionamiento y mostrar alerta
| Relé | Encendido/Apagado erróneo | Relé conecta/deconecta fuera del nivel umbral de luminosidad | Acción | ERROR | Detener el funcionamiento y encender LED emergencia
|  | No acciona luminaria | Las luminarias no se encienden/apagan | Acción | ERROR | Seguir funcionando y encender LED emergencia
Etapas:
Encendido - Cuando se inicia el aparato
Detección - Sensado del nivel de luz natural/artificial en el interior
Acción - Cuando se encienden/apagan las luces