## ID_01
Módulo : ID | Capa | ID de Servicio | Descripcion | Input | Output | Estado
Servidor Central : 01 | Sincronización | 101 | Fecha y hora de servidor (SHOA, otros) |  | ?
|  | 102 | Fecha y hora interna (para operación sin conexión a internet) | 1101 | ?

## ID_02
Módulo : ID | Capa | ID de Servicio | Descripcion | Input | Output | Estado
Iluminación : 02 | Sensores | 101 | Sensor de luminosidad interior |  | Análogo (Voltaje)
|  | 102 | Nivel de Iluminación interior | 2101 | float [0,100]
| Programación | 301 | Lista de habitaciones |  | Array (String)
|  | 302 | Programación de luces definida por el usuario (tiempo) |  | String
|  | 303 | Estado de luces en cada habitación según programación temporal del usuario | 1.102 - 2.301 - 2.302 | Array (Boolean)
|  | 304 | Nivel mínimo de luz interior requerido para encendido de luces |  | Array (float)
|  | 305 | Variable de "override" de control por nivel de iluminación |  | Array (Boolean)
| Control | 401 | ON/OFF de relé para control de luces | 2.101 - 2.303 - 2.304 - 2.305 | Array (Boolean)
|  | 402 | Activación de control manual de luces [switch en cada habitación] |  | Boolean (análogo)

## ID_03
Módulo : ID | Capa | ID de Servicio | Descripcion | Input | Output | Estado
Cortinas : 03 | Sensores | 101 | Sensor de luminosidad interior |  | Análogo (Voltaje)
|  | 102 | Sensor de luminosidad exterior |  | Análogo (Voltaje)
|  | 103 | Sensor de temperatura |  | Análogo (Voltaje)
|  | 104 | Nivel de Iluminación interior | 3101 | float [0,100]
|  | 105 | Nivel de Iluminación exterior | 3102 | float [0,100]
|  | 106 | Temperatura interior (ºC) | 3103 | float [-55, 150]
| Programación | 301 | Lista de habitaciones |  | Array (String)
|  | 302 | Programación de cortinas definida por el usuario (tiempo) |  | String
|  | 303 | Estado de cortinas en cada habitación según programación temporal del usuario | 1.102 - 3.301 - 3.302 | Array (Boolean)
|  | 304 | Nivel mínimo/máximo de luz interior requerido para mover cortinas |  | Array (float)
|  | 305 | Nivel mínimo/máximo de luz exterior requerido para mover cortinas |  | Array (float)
|  | 306 | Nivel mínimo/máximo de temperatura requerido para mover cortinas |  | Array (float)
|  | 307 | Variable de "override" de control por nivel de iluminación |  | Array (Boolean)
|  | 308 | Variable de "override" de control por nivel de temperatura |  | Array (Boolean)
| Control | 401 | ON/OFF de relé para control de cortinas | 3.101 - 3.303 - 3.304 - 3.305 - 3.306 - 3.307 - 3.308 | Array (Boolean)
|  | 402 | Activación de control manual de cortinas [switch en cada habitación] |  | Boolean (análogo)